响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司红山口热力站管件、法兰、金属垫、螺栓采购询价公告
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2025 年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限红山口热力站管件、法兰、金属垫、螺栓采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	数量
	备注
	库存组织

	1
	弯头
	DN200
	个
	6
	
	红山口热力站

	2
	封头
	DN80
	个
	4
	
	红山口热力站

	3
	封头
	DN200
	个
	4
	
	红山口热力站

	4
	封头
	DN350
	个
	4
	
	红山口热力站

	5
	变径
	DN250/200
	个
	4
	
	红山口热力站

	6
	法兰
	DN50
	片
	2
	
	红山口热力站

	7
	法兰
	DN80
	片
	26
	
	红山口热力站

	8
	法兰
	DN125
	片
	16
	
	红山口热力站

	9
	法兰
	DN200
	片
	6
	
	红山口热力站

	10
	法兰
	DN250
	片
	6
	
	红山口热力站

	11
	法兰
	DN300
	片
	16
	
	红山口热力站

	12
	法兰
	DN350
	片
	2
	
	红山口热力站

	13
	金属垫
	DN50
	片
	2
	
	红山口热力站

	14
	金属垫
	DN80
	片
	26
	
	红山口热力站

	15
	金属垫
	DN125
	片
	16
	
	红山口热力站

	16
	金属垫
	DN200
	片
	6
	
	红山口热力站

	17
	金属垫
	DN250
	片
	6
	
	红山口热力站

	18
	金属垫
	DN300
	片
	16
	
	红山口热力站

	19
	金属垫
	DN350
	片
	2
	
	红山口热力站

	20
	螺栓
	m16*70
	套
	352
	
	红山口热力站

	21
	螺栓
	m20*90
	套
	72
	
	红山口热力站

	22
	螺栓
	m24*100
	套
	192
	
	红山口热力站

	23
	螺栓
	m24*110
	套
	32
	
	红山口热力站


